附件：

预算金额≥20万元货物，预算金额≥50万元科研仪器设备需填写以下内容

详细技术指标、规格及配置，包括所需的配件、备件等（必填） （技术参数中不能含有品牌，型号及歧视性、排他性等技术条款）

服务内容： - 检测标准： 按现行有关技术标准、规范执行，包括但不限于GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》。国家、北京市实施新的检测标准、规范时，安新的标准规范执行。 - 消防实施检测内容： 火灾自动报警系统检测烟感、温感、手报；消防供水系统检测水箱、水池；室内消火栓系统检测静压、动压；自动喷水（雾）灭火系统检测末端压力；气体灭火系统检测模拟实验；防火门、防火卷帘门和挡烟垂壁检测动作功能；防排烟系统检测风速等。 - 电气防火实施检测内容： 变压器室、高（低）压配电装置、低压配电箱（盘）、低压配电线路敷设、电气照明装置、开关、插座等设备设置、外观质量、组件完整性及防火措施。 相关标准规划依据： - 《建筑设计防火规范》GB50016—2014 - 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2007 - 《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219—2014 - 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2017 - 《气体灭火施工及验收规范》GB50263—2007 - 《泡沫灭火施工及验收规范》GB50281—2006 - 《干粉灭火系统设计规范》GB50347—2004 - 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444—2008 - 《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》GB50498—2009 - 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877—2014 - 《细水雾灭火系统技术规范》GB50898—2013 - 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014 - 《建筑消防设施检测评定规程》DB11/1354—2016 - 《消防技术服务机构设备配置》GA1157—2014 - 《建设工程消防验收评定规则》GA836—2016 资质要求： - 乙方合法持有营业执照及具有中华人民共和国消防技术服务机构资质证书正式二级及以上。 - 乙方项目组成人员应具备相应的上岗证书，并按国家规范进行检测。 中观村校区消电检检测楼宇： 序号; 建筑物名称; 建筑面积（㎡）; 序号; 建筑物名称; 建筑面积（㎡）. 1; 新1学生公寓; 26699.01; 36; 宇航楼; 30080.00. 2; 研究生1号公寓; 28869.65; 37; 锅炉房(生活、图书馆、北院）; 3506.00. 3; 研究生2号公寓; 29688.86; 38; 体育馆; 21672.00. 4; 研究生3号公寓; 28758.81; 39; 软件楼; 5885.00. 5; 3号学生公寓; 4849.60; 40; 软件实训中心; 2223.30. 6; 5号学生公寓; 4346.80; 41; 远志楼; 3632.10. 7; 6号学生公寓; 4362.80; 42; 工程实训中心; 7311.00. 8; 7号学生公寓; 4345.20; 43; 先进加工技术实验室; 1738.00. 9; 11号学生公寓; 10179.24; 44; 网络信息中心; 3632.10. 10; 12号学生公寓; 8437.70; 45; 继续教育楼; 7505.80. 11; 13号学生公寓; 7061.40; 46; 重点实验楼; 4196.00. 12; 16号学生公寓; 4893.00; 47; 车辆实验楼; 4430.70. 13; 14号留学生公寓; 6950.00; 48; 车辆传动重点实验室; 667.90. 14; 15号宿舍楼; 4300.00; 49; 东发动机实验室; 2462.40. 15; 2号教工公寓; 6678.74; 50; 西发动机实验室; 3940.80. 16; 4号教工公寓; 6678.74; 51; 液压传动实验室; 2632.20. 17; 8号教工公寓; 8386.80; 52; 叶轮增压楼; 1826.20. 18; 学生综合服务楼; 2970.00; 53; 临时校医院; 3000.00. 19; 1号教学楼; 12718.30; 54; 广播楼; 1193.90. 20; 2号办公楼; 3205.90; 55; 幼儿园; 3296.08. 21; 3号教学楼; 13070.50; 56; 附属小学; 4997.00. 22; 4号教学楼; 13481.30; 57; 新食堂; 10493.00. 23; 5号教学楼; 27953.00; 58; 7号食堂; 4055.80. 24; 6号教学楼; 14933.00; 59; 京工、延园餐厅; 2103.90. 25; 7号教学楼; 7886.60; 60; 教工食堂; 1345.85. 26; 8号教学楼; 16162.00; 61; 2号食堂; 3564.00. 27; 9号教学楼; 15000.00; 62; 3号食堂; 2082.00. 28; 10号办公楼; 4849.50; 63; 清真食堂; 1590.00. 29; 信息科学实验楼; 26225.00; 64; 6区27号楼(89-92单元); 15165.60. 30; 主楼; 9310.90; 65; 9区35号楼(133单元); 18086.00. 31; 图书馆及档案馆; 23162.40; 66; 9区36号楼(134单元); 18086.00. 32; 中心教学楼; 38130.00; 67; 12号公寓地下室; 400.00. 33; 求是楼; 8634.70; 68; 家属24号楼地下室; 900.00. 34; 研究生教学楼; 15148.00; 69; 家属27号楼地下室; 600.00. 35; 逸夫楼; 3098.00; 70; 家属33号楼地下室; 1100.00. 总面积：650826.08㎡.

配套性要求、质保期、供货周期、售后服务、培训等（必填） - 乙方应在甲乙双方约定日期内完成检测服务。 - 检测报告有效期内（12个月），乙方应无条件补发、增发检测报告。