| 序号 | 货物名称 | 货物品牌、型号 | 货物数量 | 货物单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央台 | 斯尔福，L*1500*850mm | 4延米 | 3,600.00 |
|  | 边台 | 斯尔福，L*750*850mm | 4.5延米 | 1,800.00 |
|  | 实验室移动下柜 | 斯尔福，450*550*730mm | 200个 | 930.00 |
|  | 仪器柜 | 斯尔福，900*450*1900mm | 10个 | 1,700.00 |
|  | 塔式电源盒 | 斯尔福，单面 | 4个 | 35.00 |
|  | 塔式电源盒 | 斯尔福，双面 | 4个 | 55.00 |
|  | 电源插座 | 施耐德，5孔插座 | 12个 | 45.00 |
|  | 功能柱 | 斯尔福，300*150*2200mm（具体以现场实际测量为准） | 1套 | 1,400.00 |
|  | 水盆（中） | 科恩，550*450*350mm | 2套 | 350.00 |
|  | 三口龙头 | 科恩，三口龙头、KA1 | 2套 | 350.00 |
|  | 滴水架 | 科恩，400*120*550mm | 2套 | 330.00 |
|  | 洗眼器 | 科恩，单口台式 | 2套 | 350.00 |
|  | 挡水板 | 斯尔福，1500*100mm | 2套 | 260.00 |
|  | 危化品存储柜 | 赛弗，900*450*1800mm | 1个 | 8,000.00 |
|  | 易制爆试剂储存柜 | 赛弗，900*510*1800mm | 1个 | 9,000.00 |
|  | 通风柜2 | 斯尔福，1500*900*2350mm | 3台 | 21,000.00 |
|  | 紧急喷淋装置 | 科恩，立式 | 3套 | 4,000.00 |
|  | 生物安全柜 | 东联哈尔，规格：双人单面（约1500-1525*750-790*2150-2250mm） A2双人 | 1台 | 28,900.00 |
|  | 手套箱 | 九门自控，≥1500*750*900mm | 1台 | 140,000.00 |
|  | 超低温冰箱（-80°） | 冰山松洋，容积≥828L | 1台 | 86,000.00 |
|  | 防爆冰箱（-20°） | 安菲，容积≥150L | 4台 | 9,800.00 |
|  | 冷藏冰箱 | 海尔，容积≥283L | 7台 | 3,000.00 |
|  | 立式消毒柜 | 康宝，容量≥210L | 1台 | 2,000.00 |
|  | 脑科学行为实验仓 | 斯尔福，2200*1561*2200mm | 2套 | 28,500.00 |
|  | UPS设备 | 科士达，30KVA UPS不间断设备 | 1套 | 43,000.00 |
|  | 智能门锁（指纹） | 金达腾信，不小于350*70*22mm | 100套 | 1,850.00 |